## КС_Арх
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Приложение 2
ОБЕКТ: Основен ремонт и преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.906.282.3.9”, гр. Самоков в културен център „Самоков - уникално съчетание на традиции,култура и природа” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансирана от ПРСР 2014 - 2020г., в УПИ VI "за многофункционална сграда", кв.416 по плана на гр. Самоков
ФАЗА: РП
№ ПО РЕД | ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ | ЕД.МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕД.ЦЕНА | КРАЙНА СТОЙНОСТ без ДДС | КРАЙНА СТОЙНОСТ с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Демонтажни работи
1 | Демонтаж и извозване на съществуваща настилка | m2 | 140 | 20.02
2 | Демонтаж и извозване на съществуваща облицовка по стени | m2 | 21 | 20.02
3 | Очукване и извозване на компрометирана мазилка по вътрешни стени и тавани | m2 | 990 | 10.065
4 | Демонтаж и извозване на съществуващи окачени тавани от гипсокартон, включително спомагателна конструкция и крепежни елементи | m2 | 26.4 | 8.393
5 | Демонтаж и извозване на дограма - фасадна дограма и интериорни врати | m2 | 108 | 6.82
6 | Демонтаж и извозване на съществуващи ел. Инсталации | m' | 625 | 1.54
7 | Демонтаж и извозване на бронирани врати, включително и каси | бр. | 2 | 97.9
8 | Демонтаж и извозване на съществуващи зидове | m3 | 4.2 | 159.5
II | Зидарски работи
1 | Доставка и направа на тухлена зидария с дебелина 12см (нови преградни стени) | m2 | 65 | 78.43
2 | Доставка и направа на тухлена зидария с дебелина 25см (зазиждане на отвори) | m3 | 1 | 335.5
III | Монтажни преградни, щендерни и шахтови стени
1 | Доставка и монтаж на подвижни преградни стени в зали | m2 | 20 | 96.8
IV | Подови довършителни работи (изравнителни замазки, настилки и топлоизолации)
1 | Почистване и обезпрашаване на основата | m2 | 352.6 | 5.115
2 | Доставка и полагане на поцинкована мрежа | m2 | 352.6 | 9.57
3 | Доставка и направа на циментова замазка по етажни плочи d=4cm | m2 | 352.6 | 27.94
4 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | m2 | 44 | 7.15
5 | Доставка и полагане на саморазливна замазка за изравняване на основата при контакт с гранитогреса и ламината | m2 | 44 | 21.34
6 | Доставка и полагане на паркетна подложка | m2 | 44 | 4.51
7 | Доставка и полагане на ламиниран паркет | m2 | 44 | 41.47
8 | Доставка и полагане на первази от PVC | m | 42 | 10.89
9 | Доставка и полагане на мазана хидроизоалция на две кръстосани ръце и хидроизолационна лента по ъгли и сифони | m2 | 26 | 35.64
10 | Доставка и полагане на плочки теракота включително лепило - санитарни помещения | m2 | 26 | 83.93
11 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд, преди полагане на плочки | m2 | 283 | 7.15
12 | Доставка и полагане на плочки гранитогрес включително лепило | m2 | 283 | 86.35
13 | Доставка и полагане на первази от гранитогрес включително лепило | m | 196 | 20.284
14 | Доставка и полагане на тактилни плочи | m2 | 23 | 92.4
V | Покрив
1 | Възстановяване на компрометирани участъци на съществуваща тераса над помещения- полагане на Хидроизолационна мембрана | m2 | 132 | 51.205
VI | Интериорни довършителни работи
1 | Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по стени | m2 | 137 | 28.908
2 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | m2 | 636 | 7.15
3 | Доставка и полагане на шпакловка с мрежа за изравняване на основата по стени | m2 | 636 | 20.383
4 | Доставка и обръщане на страници по прозорци (вътрешно) | m | 55 | 25.3
5 | Доставка и обръщане на страници по прозорци (външно) | m | 55 | 25.3
6 | Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени | m2 | 636 | 21.45
7 | Шкурене и полиране на стени и тавани | m2 | 990 | 5.5
8 | Доставка и полагане на грунд по стени | m2 | 636 | 3.52
9 | Доставка и полагане на латекс по стени | m2 | 636 | 10.01
10 | Доставка и полагане на грунд по тавани | m2 | 352.6 | 3.52
11 | Доставка и полагане на латекс по тавани | m2 | 352.6 | 10.45
12 | Доставка и полагане на фаянс по стени в санитарни помещения включително лепило | m2 | 107 | 75.79
13 | Доставка и направа на влагоустойчив гипсокартон d=2х12,5mm (включени са два пласта) | m2 | 26 | 85.283
14 | Доставка и направа на обшивка от Гипсокартон d=2х12,5mm (включени са два пласта) | m2 | 67.2 | 85.283
15 | Доставка и полагане на минерална вата 5см | m2 | 67.2 | 19.8
16 | Доставка и направа на окачен таван от гипсокартон (d-12.5mm), включително спомагателна конструкция и крепежни елементи | m2 | 352.6 | 75.581
VII | Други работи
1 | Доставка и облепяне с велпапе и найлон по плочки преди полагане на латексова боя | m2 | 352.6 | 5.995
2 | Финално почистване на обекта (в т.ч. дограми, подове и стени - плочки) | m2 | 352.6 | 17.468
3 | Транспортни разходи за доставка на материали | бр. | 15 | 236.5
VIII | Дограми
Врати
1 | Доставка и монтаж на входна врата PVC 180/250 | бр. | 1 | 970.86
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма 274/210 | бр. | 1 | 1125.1
3 | Доставка и монтаж на PVC дограма 320/210 | бр. | 1 | 1150.2
4 | Доставка и монтаж на PVC дограма 545/210 | бр. | 1 | 2150.75
5 | Доставка и монтаж на Интериорна врата 80/210 | бр. | 5 | 488
6 | Доставка и монтаж на Интериорна врата 90/210 | бр. | 6 | 463.2
7 | Доставка и монтаж на Интериорна врата 100/210 | бр. | 6 | 488
Прозорци
1 | Доставка и монтаж на PVC дограма троен стъклопакет | m2 | 38.4 | 238.3
2 | Доставка и монтаж на первази по прозорци (вътрешно) | m | 28 | 16.7
IX | Електрическа инсталация
Ел.табла и захранващи линии
1 | Доставка и монтаж на T-отклонение за метална перфорирана кабелна скара, 300x60-300x60-300x60mm | бр. | 3 | 27.14
2 | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара, делител и укрепваща арматура - 300x60mm | m | 21 | 24.1
3 | Доставка и монтаж на главно разпределително табло Ткц по схема. | бр. | 1 | 2960
4 | Доставка на кабел CBT5x16 mm². | m | 30 | 21.56
5 | Полагане на кабел CBT5x16 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 30 | 8.8
6 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT5x16 mm². | бр. | 2 | 12
7 | Изпитване на кабел CBT5x16 mm². | бр. | 1 | 46.5
8 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки/скоби. | бр. | 100 | 1.8
Осветителна и силова инсталации
9 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 mm скрито. | бр. | 483 | 1.36
10 | Доставка на кабел CBT3x1.5 mm². | m | 704 | 1.78
11 | Доставка на кабел CBT3x2.5 mm². | m | 1018 | 2.46
12 | Доставка на кабел CBT-c3x2.5 mm². | m | 89 | 2.46
13 | Доставка на кабел CBT3x4 mm². | m | 28 | 3.68
14 | Доставка на кабел CBT-c3x4 mm². | m | 56 | 3.84
15 | Полагане на кабел CBT3x1.5 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 629 | 1.74
9 | Полагане на кабел CBT3x2.5 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 729 | 2.14
10 | Полагане на кабел CBT-c3x2.5 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 18 | 2.14
11 | Полагане на кабел CBT3x4 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 24 | 2.3
12 | Полагане на кабел CBT-c3x4 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 12 | 2.3
13 | Изтегляне на кабел CBT3x1.5 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 75 | 2.52
14 | Изтегляне на кабел CBT3x2.5 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 289 | 3.22
9 | Изтегляне на кабел CBT-c3x2.5 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 71 | 3.22
10 | Изтегляне на кабел CBT3x4 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 4 | 3.44
11 | Изтегляне на кабел CBT-c3x4 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 44 | 3.44
12 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5 mm². | бр. | 392 | 8.8
13 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x2.5 mm². | бр. | 252 | 9.1
14 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x2.5 mm². | бр. | 6 | 9.1
15 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x4 mm². | бр. | 2 | 14.3
9 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x4 mm². | бр. | 4 | 14.3
10 | Изпитване на кабел CBT3x1.5 mm². | бр. | 196 | 1.7
11 | Изпитване на кабел CBT3x2.5 mm². | бр. | 126 | 1.7
12 | Изпитване на кабел CBT-c3x2.5 mm². | бр. | 3 | 1.7
13 | Изпитване на кабел CBT3x4 mm². | бр. | 1 | 1.7
14 | Изпитване на кабел CBT-c3x4 mm². | бр. | 2 | 1.7
13 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Луна" с LED 20W/230V. | бр. | 30 | 42.92
14 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло LED 5W с вградена акумулаторна батерия за 1ч., за монтаж на таван или стена, с пиктограма указваща посоката за бягство, IP21. | бр. | 9 | 45.22
15 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло LED 5W с вградена акумулаторна батерия за 1ч., за монтаж на таван или стена, с пиктограма указваща посоката за бягство, IP44. | бр. | 1 | 45.23
9 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло, 5W, осветяващо пътя за евакуация, с вградена акумулаторна батерия за 1ч., за монтаж на таван. | бр. | 3 | 38.7
10 | Доставка и монтаж на електрически сешоар за ръце | бр. | 4 | 168.25
11 | Доставка и монтаж на инсталационна кутия за кабелен канал, окомплектована с: - 1бр. контакти тип "Шуко"; - 1бр. розетка RJ45 cat. 6a. | бр. | 1 | 39.35
12 | Доставка и монтаж на инсталационна кутия за открит монтаж, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко"; - 1бр. розетка RJ45 cat. 6a. | бр. | 3 | 47.28
13 | Доставка и монтаж на кабелен канал 150/60mm с дължина 2m | бр. | 4 | 14.3
14 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко"; - 1бр. розетка RJ45 cat. 6a. | бр. | 7 | 44.38
14 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко"; - 1бр. розетка RJ45 cat. 6a. | бр. | 7 | 44.38
15 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Плафон" с LED 20W/230V, IP44 | бр. | 1 | 39.15
15 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Панел" 60х60см, за вграждане, LED 34W/230V | бр. | 48 | 74.3
13 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж с LED 35W/230V, IP44. | бр. | 5 | 87.38
14 | Доставка и монтаж на детектор за движение PIR 360º. | бр. | 9 | 32.4
15 | Доставка и монтаж на ключ единичен, комплект с конзолна кутия. | бр. | 8 | 14.1
9 | Доставка и монтаж на ключ единичен, комплект с конзолна кутия, IP44. | бр. | 3 | 16.8
10 | Доставка и монтаж на ключ сериен, комплект с конзолна кутия. | бр. | 6 | 14.25
11 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен, комплект с конзолна кутия. | бр. | 4 | 13.9
12 | Доставка и монтаж на лихт бутон, комплект с конзолна кутия. | бр. | 3 | 13.35
13 | Доставка и монтаж на бойлерно табло 25А/230V, за скрит монтаж , комплект с конзолна кутия. | бр. | 1 | 41.3
14 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" - единичен, комплект с конзолна кутия. | бр. | 38 | 10.26
15 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" - единичен, IP44, комплект с конзолна кутия. | бр. | 3 | 15.13
13 | Доставка и монтаж на контакт “Шуко”- единичен за монтаж на кабелен канал. | бр. | 6 | 14.13
14 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, IP33. | бр. | 166 | 2.83
15 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки/скоби. | бр. | 6317 | 0.55
Структурна кабелна система (СКС)
9 | Доставка и монтаж на слаботоков комуникационен шкаф 19", 22U (BD), 600х600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващи панели; 1бр. входящ оптичен пач панел със съединители и пигтейли и сплаис касета за 24вл.,LC, 9/125µm OS2, 19", 1U; 2бр. пач панел 24мод. cat.6a зареден с 24 бр. кийстоун жак; 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат; 5бр. аранжиращи панели; 1бр. тава до 40кг.; 48бр. пач кабели cat.6a (дължина и цвят според аранжиране на място), 12бр. FO пач кабели Duplex LC/LC, 9/125µm OS2, (дължина и цвят според аранжиране на място); допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. Активно оборудване - след съгласуване с възложител, при ясни параметри на доставяната услуга (възможна доставка от доставчик на комуникационни услуги). | бр. | 1 | 1050.83
10 | Доставка и монтаж на безжична точка за достъп до интернет мрежа (Wireless Access Point). | бр. | 6 | 138
11 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | m | 345 | 2.75
12 | Доставка на кабел F/FTP cat.6a. | m | 615 | 1.05
13 | Полагане на кабел F/FTP cat.6a на кабелна скара или над ок. таван. | m | 262 | 1.04
15 | Изтегляне на кабел F/FTP cat.6a в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 353 | 0.75
13 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки/скоби. | бр. | 2050 | 0.11
Пожароизвестяване
9 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | m | 190 | 2.3
10 | Доставка на кабел GR4 28205(1)-(5)R 2x0.5 mm². | m | 202 | 1.9
11 | Полагане на кабел GR4 28205(1)-(5)R 2x0.5 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 12 | 1
12 | Изтегляне на кабел GR4 28205(1)-(5)R 2x0.5 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 190 | 0.3
13 | Доставка и монтаж на адресируема пожароизвестителна централа с 1 кръг, по блок схема. | бр. | 1 | 895
14 | Доставка и монтаж на адресируем димно-оптичен датчик | бр. | 25 | 75
15 | Доставка и монтаж на адресируем димно-оптичен и термодиференциален датчик | бр. | 4 | 75
9 | Доставка и монтаж на светлинен индикатор | бр. | 14 | 25
10 | Доставка и монтаж на адресируем ръчен пожароизвестителен бутон. | бр. | 2 | 55
11 | Доставка и монтаж на адресируема сирена със звуково-светлинна сигнализация. | бр. | 3 | 130
12 | Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация, IP44, за външен монтаж. | бр. | 1 | 210
14 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки. | бр. | 673 | 0.5
15 | 72-часови проби. | бр. | 1 | 50
13 | Настройка, тестване и пуск на системата. | бр. | 1 | 50
Лабораторни изпитвания
9 | Лабораторни изпитвания и съставяне на протоколи. | бр. | 1
X | Водопроводна и канализационна инсталации
Водопровод в сградата
1 | Водопровод от PPR тръби PN16 Ø32 | m | 3.1 | 25.4
2 | Водопровод от PPR тръби PN16 Ø25 | m | 9.9 | 22.4
3 | Водопровод от PPR тръби PN16 Ø20 | m | 6.6 | 18.5
4 | Водопровод от PPR тръби PN20 Ø25 | m | 10.9 | 22.4
5 | Водопровод от PPR тръби PN20 Ø20 | m | 5.5 | 18.5
6 | Водопровод от P-EX тръби Ø20 | m | 8.8 | 16.2
7 | Топлоизолация от пореста гума Ø32 | m | 3.1 | 12.1
8 | Топлоизолация от пореста гума Ø25 | m | 20.8 | 16.6
4 | Топлоизолация от пореста гума Ø20 | m | 12.1 | 12.1
5 | СК Ø1" | бр. | 1 | 35.4
6 | СК Ø3/4" | бр. | 2 | 32.3
7 | СК с изпразнител Ø1" | бр. | 1 | 40.1
8 | ОК Ø1" | бр. | 1 | 35.4
4 | ОК Ø3/4" | бр. | 1 | 32.3
5 | Ъглов СК Ø1/2" | бр. | 2 | 28.6
6 | Водомер с Q3=4m3/h, Ø3/4" с възможност за дистанционно отчитане | бр. | 1 | 1080
7 | Електрически обемен бойлер - 80л | бр. | 1 | 460
8 | Укрепители за водопровода , включително шпилки, скоби, дюбели, конзоли и др. | бр. | 44.8 | 15.5
4 | Смесител за кухненска мивка за студена и гореща вода с монтажен комплект | бр. | 1 | 130
5 | Смесител за тоалетна мивка за студена и гореща вода с монтажен комплект | бр. | 4 | 130.4
6 | Смесител за аусгус (сервизна мивка) за студена и гореща вода с монтажен комплект | бр. | 4 | 120.6
7 | Тоалетно казанче | бр. | 3 | 85.2
8 | Промиване и дезинфекция на водопровод | m | 44.8 | 5.5
6 | Хидравлично изпитване на водопровод | m | 44.8 | 5.8
Канализация в сградата
9 | Тръби от обикновено PVC Ø50 с фасонни парчета | m | 9.7 | 15.6
10 | Тръби от дебелостенно PVC Ø110 SN4 с фасонни парчета (за ВКК) | m | 5.6 | 26.4
11 | Тръби от PP-R Ø50 на лепене с фасонни парчета (за отвеждане на конденз) | m | 8 | 18.8
12 | Тръби от PP-R Ø32 на лепене с фасонни парчета (за отвеждане на конденз) | m | 36.5 | 36.7
13 | Тръби от PVC Ø110 SN8 с фасонни парчета (вкопана канализация) | m | 4.7 | 26.4
14 | Ревизионни отвори Ø110 за PVC | бр. | 3 | 16.5
15 | Противовакуумна клапа Ø110 за PVC | бр. | 2 | 28.5
9 | Подов сифон Ф50, със странично оттичане | бр. | 4 | 41.4
10 | Сифон за конденз Ø50mm | бр. | 1 | 39.5
11 | Тоалетна мивка, среден кръгъл формат, комплект със сифона, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. Уплътнения | бр. | 3 | 140.5
12 | Кухненска мивка, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. Уплътнения | бр. | 1 | 140.5
13 | Аусгус (сервизна мивка), комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. Уплътнения | бр. | 1 | 140.5
14 | Кл.седало моноблок, комплект с казанче, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. Уплътнения | бр. | 3 | 260.4
9 | Укрепители за канал по вертикални клонове и водосточни тръби, включително шпилки, скоби, дюбели, конзоли и др. | бр. | 43 | 16.1
10 | Изпитване на канализация | m | 64.5 | 4.4
XI | ОВК инсталации
Вентилационна инсталация
1 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж, с дебит Q=520m3//h и напор H=250Pa, в комплект с меки връзки. | бр. | 1 | 494.247
2 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж, с дебит Q=300m3//h и напор H=250Pa, в комплект с меки връзки. | бр. | 1 | 374.413
3 | Доставка и монтаж на конусен смукателен вентил ∅100 | бр. | 8 | 13.13
4 | Доставка и монтаж на конусен смукателен вентил ∅160 | бр. | 2 | 23.829
5 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф200, включително фитинги. | m | 23 | 31.33
6 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф160, включително фитинги. | m | 23 | 24.427
7 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф125, включително фитинги. | m | 10 | 19.656
8 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф100, включително фитинги. | m | 1 | 16.081
4 | Доставка и монтаж на покривна шапка ф160 | бр. | 1 | 73.996
5 | Доставка и монтаж на покривна шапка ф200 | бр. | 1 | 76.882
6 | Доставка и монтаж на коляно 90° от поцинкована ламарина ф200. | бр. | 4 | 36.842
7 | Доставка и монтаж на коляно 90° от поцинкована ламарина ф160. | бр. | 3 | 25.584
8 | Доставка и монтаж на коляно 90° от поцинкована ламарина ф125. | бр. | 1 | 18.226
4 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ø100 за въздуховод от поцинкована ламарина ф200. | бр. | 3 | 8.19
5 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ø160 за въздуховод от поцинкована ламарина ф160. | бр. | 1 | 13.663
6 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ø125 за въздуховод от поцинкована ламарина ф160. | бр. | 1 | 9.23
7 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ø125 за въздуховод от поцинкована ламарина ф125. | бр. | 1 | 9.256
8 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ø100 за въздуховод от поцинкована ламарина ф125. | бр. | 2 | 7.852
4 | Доставка и монтаж на преход ф200 към ф160 за въздуховод от поцинкована ламарина. | бр. | 1 | 20.8
5 | Доставка и монтаж на преход ф125 към ф100 за въздуховод от поцинкована ламарина. | бр. | 2 | 14.3
6 | Доставка и монтаж на регулираща клапа ф125 | бр. | 1 | 31.681
7 | Доставка и монтаж на тапа за въздуховод от поцинкована ламарина ф125. | бр. | 1 | 5.551
8 | Метална конструкция за укрепване. | кг | 20 | 18.018
Климатична инсталация
9 | Доставка и монтаж на външно тяло на инверторна мултисплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.= 11.2kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 12.5kW, комплект с комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. | бр. | 2 | 5319
10 | Доставка и монтаж на външно тяло на инверторна мултисплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.= 7.0kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 8.4kW, комплект с комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. | бр. | 2 | 3712.5
11 | Доставка и монтаж на вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за скрит таванен монтаж, касетъчен тип, с номинална охладителна мощност Qохл.= 2.60kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 2.90kW, комплект с дистанционно управление | бр. | 4 | 1404
12 | Доставка и монтаж на вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за скрит таванен монтаж, касетъчен тип, с номинална охладителна мощност Qохл.= 3.50kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 3.90kW, комплект с дистанционно управление | бр. | 2 | 1593
13 | Доставка и монтаж на вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за скрит таванен монтаж, касетъчен тип, с номинална охладителна мощност Qохл.= 5.30kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 5.80kW, комплект с дистанционно управление | бр. | 2 | 1917
14 | Доставка и монтаж на Вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за висок стенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.= 3.5kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 4.0kW, комплект с дистанционно управление | бр. | 2 | 778.95
15 | Доставка и монтаж на електрически конвектор, влагоустойчив с отоплителна мощност 400W | бр. | 3 | 284.85
9 | Доставка и монтаж на електрически конвектор с отоплителна мощност 600W | бр. | 1 | 284.85
10 | Доставка и монтаж на медна тръба ø6,35 включително и фасони | m | 112 | 13.8915
11 | Доставка и монтаж на медна тръба ø9,52 включително и фасони | m | 82 | 17.469
12 | Доставка и монтаж на медна тръба ø12,70 включително и фасони | m | 30 | 20.412
11 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм и бандажна лента отгоре за медна тръба ø6,35 | m | 112 | 1.775
12 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм и бандажна лента отгоре за медна тръба ø9,52 | m | 82 | 2.025
13 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм и бандажна лента отгоре за медна тръба ø12,70 | m | 30 | 2.25
14 | Проба и пуск на климатична инсталация | бр. | 4 | 62.5
15 | Метална конструкция за укрепване. | кг | 50 | 6.75
|  | КРАЙНА СУМА БЕЗ ДДС |  |  | 0
|  | ДДС 20% |  |  | 0
|  | КРАЙНА СУМА С ДДС |  |  | 0
Изготвил: ……………………
инж. К. Герасимов