## КС_Арх
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА Приложение 2
ОБЕКТ: Основен ремонт и преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65231.906.282.3.9”, гр. Самоков в културен център „Самоков - уникално съчетание на традиции,култура и природа” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансирана от ПРСР 2014 - 2020г., в УПИ VI "за многофункционална сграда", кв.416 по плана на гр. Самоков
ФАЗА: РП
№ ПО РЕД | ОПИСАНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ | ЕД.МЯРКА | КОЛИЧЕСТВО | ЕД.ЦЕНА | КРАЙНА СТОЙНОСТ без ДДС | КРАЙНА СТОЙНОСТ с ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Демонтажни работи
1 | Демонтаж и извозване на съществуваща настилка | m2 | 140 | 19.02 | 2662.8 | 3195.36
2 | Демонтаж и извозване на съществуваща облицовка по стени | m2 | 21 | 19.02 | 399.42 | 479.304
3 | Очукване и извозване на компрометирана мазилка по вътрешни стени и тавани | m2 | 990 | 9.56 | 9464.4 | 11357.28
4 | Демонтаж и извозване на съществуващи окачени тавани от гипсокартон, включително спомагателна конструкция и крепежни елементи | m2 | 26.4 | 7.97 | 210.41 | 252.492
5 | Демонтаж и извозване на дограма - фасадна дограма и интериорни врати | m2 | 108 | 6.48 | 699.84 | 839.808
6 | Демонтаж и извозване на съществуващи ел. Инсталации | m' | 625 | 1.46 | 912.5 | 1095
7 | Демонтаж и извозване на бронирани врати, включително и каси | бр. | 2 | 93.01 | 186.02 | 223.224
8 | Демонтаж и извозване на съществуващи зидове | m3 | 4.2 | 151.53 | 636.43 | 763.716
II | Зидарски работи
1 | Доставка и направа на тухлена зидария с дебелина 12см (нови преградни стени) | m2 | 65 | 74.51 | 4843.15 | 5811.78
2 | Доставка и направа на тухлена зидария с дебелина 25см (зазиждане на отвори) | m3 | 1 | 318.73 | 318.73 | 382.476
III | Монтажни преградни, щендерни и шахтови стени
1 | Доставка и монтаж на подвижни преградни стени в зали | m2 | 20 | 91.96 | 1839.2 | 2207.04
IV | Подови довършителни работи (изравнителни замазки, настилки и топлоизолации)
1 | Почистване и обезпрашаване на основата | m2 | 352.6 | 4.86 | 1713.64 | 2056.368
2 | Доставка и полагане на поцинкована мрежа | m2 | 352.6 | 9.09 | 3205.13 | 3846.156
3 | Доставка и направа на циментова замазка по етажни плочи d=4cm | m2 | 352.6 | 26.54 | 9358 | 11229.6
4 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | m2 | 44 | 6.79 | 298.76 | 358.512
5 | Доставка и полагане на саморазливна замазка за изравняване на основата при контакт с гранитогреса и ламината | m2 | 44 | 20.27 | 891.88 | 1070.256
6 | Доставка и полагане на паркетна подложка | m2 | 44 | 4.28 | 188.32 | 225.984
7 | Доставка и полагане на ламиниран паркет | m2 | 44 | 39.4 | 1733.6 | 2080.32
8 | Доставка и полагане на первази от PVC | m | 42 | 10.35 | 434.7 | 521.64
9 | Доставка и полагане на мазана хидроизоалция на две кръстосани ръце и хидроизолационна лента по ъгли и сифони | m2 | 26 | 33.86 | 880.36 | 1056.432
10 | Доставка и полагане на плочки теракота включително лепило - санитарни помещения | m2 | 26 | 79.73 | 2072.98 | 2487.576
11 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд, преди полагане на плочки | m2 | 283 | 6.79 | 1921.57 | 2305.884
12 | Доставка и полагане на плочки гранитогрес включително лепило | m2 | 283 | 82.03 | 23214.49 | 27857.388
13 | Доставка и полагане на первази от гранитогрес включително лепило | m | 196 | 19.27 | 3776.92 | 4532.304
14 | Доставка и полагане на тактилни плочи | m2 | 23 | 87.78 | 2018.94 | 2422.728
V | Покрив
1 | Възстановяване на компрометирани участъци на съществуваща тераса над помещения- полагане на Хидроизолационна мембрана | m2 | 132 | 48.64 | 6420.48 | 7704.576
VI | Интериорни довършителни работи
1 | Доставка и полагане на варо-циментова мазилка по стени | m2 | 137 | 27.46 | 3762.02 | 4514.424
2 | Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд | m2 | 636 | 6.79 | 4318.44 | 5182.128
3 | Доставка и полагане на шпакловка с мрежа за изравняване на основата по стени | m2 | 636 | 19.36 | 12312.96 | 14775.552
4 | Доставка и обръщане на страници по прозорци (вътрешно) | m | 55 | 24.04 | 1322.2 | 1586.64
5 | Доставка и обръщане на страници по прозорци (външно) | m | 55 | 24.04 | 1322.2 | 1586.64
6 | Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени | m2 | 636 | 20.38 | 12961.68 | 15554.016
7 | Шкурене и полиране на стени и тавани | m2 | 990 | 5.23 | 5177.7 | 6213.24
8 | Доставка и полагане на грунд по стени | m2 | 636 | 3.34 | 2124.24 | 2549.088
9 | Доставка и полагане на латекс по стени | m2 | 636 | 9.51 | 6048.36 | 7258.032
10 | Доставка и полагане на грунд по тавани | m2 | 352.6 | 3.34 | 1177.68 | 1413.216
11 | Доставка и полагане на латекс по тавани | m2 | 352.6 | 9.93 | 3501.32 | 4201.584
12 | Доставка и полагане на фаянс по стени в санитарни помещения включително лепило | m2 | 107 | 72 | 7704 | 9244.8
13 | Доставка и направа на влагоустойчив гипсокартон d=2х12,5mm (включени са два пласта) | m2 | 26 | 81.02 | 2106.52 | 2527.824
14 | Доставка и направа на обшивка от Гипсокартон d=2х12,5mm (включени са два пласта) | m2 | 67.2 | 81.02 | 5444.54 | 6533.448
15 | Доставка и полагане на минерална вата 5см | m2 | 67.2 | 18.81 | 1264.03 | 1516.836
16 | Доставка и направа на окачен таван от гипсокартон (d-12.5mm), включително спомагателна конструкция и крепежни елементи | m2 | 352.6 | 71.8 | 25316.68 | 30380.016
VII | Други работи
1 | Доставка и облепяне с велпапе и найлон по плочки преди полагане на латексова боя | m2 | 352.6 | 5.7 | 2009.82 | 2411.784
2 | Финално почистване на обекта (в т.ч. дограми, подове и стени - плочки) | m2 | 352.6 | 16.59 | 5849.63 | 7019.556
3 | Транспортни разходи за доставка на материали | бр. | 15 | 224.68 | 3370.2 | 4044.24
VIII | Дограми
Врати
1 | Доставка и монтаж на входна врата PVC 180/250 | бр. | 1 | 922.32 | 922.32 | 1106.784
2 | Доставка и монтаж на PVC дограма 274/210 | бр. | 1 | 1068.85 | 1068.85 | 1282.62
3 | Доставка и монтаж на PVC дограма 320/210 | бр. | 1 | 1092.69 | 1092.69 | 1311.228
4 | Доставка и монтаж на PVC дограма 545/210 | бр. | 1 | 2043.21 | 2043.21 | 2451.852
5 | Доставка и монтаж на Интериорна врата 80/210 | бр. | 5 | 463.6 | 2318 | 2781.6
6 | Доставка и монтаж на Интериорна врата 90/210 | бр. | 6 | 440.04 | 2640.24 | 3168.288
7 | Доставка и монтаж на Интериорна врата 100/210 | бр. | 6 | 463.6 | 2781.6 | 3337.92
| Прозорци |  |  |  |  | 0
1 | Доставка и монтаж на PVC дограма троен стъклопакет | m2 | 38.4 | 226.39 | 8693.38 | 10432.056
2 | Доставка и монтаж на первази по прозорци (вътрешно) | m | 28 | 15.87 | 444.36 | 533.232
IX | Електрическа инсталация
Ел.табла и захранващи линии
1 | Доставка и монтаж на T-отклонение за метална перфорирана кабелна скара, 300x60-300x60-300x60mm | бр. | 3 | 25.78 | 77.34 | 92.808
2 | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара, делител и укрепваща арматура - 300x60mm | m | 21 | 22.9 | 480.9 | 577.08
3 | Доставка и монтаж на главно разпределително табло Ткц по схема. | бр. | 1 | 2812 | 2812 | 3374.4
4 | Доставка на кабел CBT5x16 mm². | m | 30 | 20.48 | 614.4 | 737.28
5 | Полагане на кабел CBT5x16 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 30 | 8.36 | 250.8 | 300.96
6 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT5x16 mm². | бр. | 2 | 11.4 | 22.8 | 27.36
7 | Изпитване на кабел CBT5x16 mm². | бр. | 1 | 44.18 | 44.18 | 53.016
8 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки/скоби. | бр. | 100 | 1.71 | 171 | 205.2
| Осветителна и силова инсталации |  |  |  |  | 0
9 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 mm скрито. | бр. | 483 | 1.29 | 623.07 | 747.684
10 | Доставка на кабел CBT3x1.5 mm². | m | 704 | 1.69 | 1189.76 | 1427.712
11 | Доставка на кабел CBT3x2.5 mm². | m | 1018 | 2.34 | 2382.12 | 2858.544
12 | Доставка на кабел CBT-c3x2.5 mm². | m | 89 | 2.34 | 208.26 | 249.912
13 | Доставка на кабел CBT3x4 mm². | m | 28 | 3.5 | 98 | 117.6
14 | Доставка на кабел CBT-c3x4 mm². | m | 56 | 3.65 | 204.4 | 245.28
15 | Полагане на кабел CBT3x1.5 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 629 | 1.65 | 1037.85 | 1245.42
9 | Полагане на кабел CBT3x2.5 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 729 | 2.03 | 1479.87 | 1775.844
10 | Полагане на кабел CBT-c3x2.5 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 18 | 2.03 | 36.54 | 43.848
11 | Полагане на кабел CBT3x4 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 24 | 2.19 | 52.56 | 63.072
12 | Полагане на кабел CBT-c3x4 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 12 | 2.19 | 26.28 | 31.536
13 | Изтегляне на кабел CBT3x1.5 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 75 | 2.39 | 179.25 | 215.1
14 | Изтегляне на кабел CBT3x2.5 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 289 | 3.06 | 884.34 | 1061.208
9 | Изтегляне на кабел CBT-c3x2.5 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 71 | 3.06 | 217.26 | 260.712
10 | Изтегляне на кабел CBT3x4 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 4 | 3.27 | 13.08 | 15.696
11 | Изтегляне на кабел CBT-c3x4 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 44 | 3.27 | 143.88 | 172.656
12 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5 mm². | бр. | 392 | 8.36 | 3277.12 | 3932.544
13 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x2.5 mm². | бр. | 252 | 8.65 | 2179.8 | 2615.76
14 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x2.5 mm². | бр. | 6 | 8.65 | 51.9 | 62.28
15 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x4 mm². | бр. | 2 | 13.59 | 27.18 | 32.616
9 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x4 mm². | бр. | 4 | 13.59 | 54.36 | 65.232
10 | Изпитване на кабел CBT3x1.5 mm². | бр. | 196 | 1.62 | 317.52 | 381.024
11 | Изпитване на кабел CBT3x2.5 mm². | бр. | 126 | 1.62 | 204.12 | 244.944
12 | Изпитване на кабел CBT-c3x2.5 mm². | бр. | 3 | 1.62 | 4.86 | 5.832
13 | Изпитване на кабел CBT3x4 mm². | бр. | 1 | 1.62 | 1.62 | 1.944
14 | Изпитване на кабел CBT-c3x4 mm². | бр. | 2 | 1.62 | 3.24 | 3.888
13 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Луна" с LED 20W/230V. | бр. | 30 | 40.77 | 1223.1 | 1467.72
14 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло LED 5W с вградена акумулаторна батерия за 1ч., за монтаж на таван или стена, с пиктограма указваща посоката за бягство, IP21. | бр. | 9 | 42.96 | 386.64 | 463.968
15 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло LED 5W с вградена акумулаторна батерия за 1ч., за монтаж на таван или стена, с пиктограма указваща посоката за бягство, IP44. | бр. | 1 | 42.97 | 42.97 | 51.564
9 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло, 5W, осветяващо пътя за евакуация, с вградена акумулаторна батерия за 1ч., за монтаж на таван. | бр. | 3 | 36.77 | 110.31 | 132.372
10 | Доставка и монтаж на електрически сешоар за ръце | бр. | 4 | 159.84 | 639.36 | 767.232
11 | Доставка и монтаж на инсталационна кутия за кабелен канал, окомплектована с: - 1бр. контакти тип "Шуко"; - 1бр. розетка RJ45 cat. 6a. | бр. | 1 | 37.38 | 37.38 | 44.856
12 | Доставка и монтаж на инсталационна кутия за открит монтаж, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко"; - 1бр. розетка RJ45 cat. 6a. | бр. | 3 | 44.92 | 134.76 | 161.712
13 | Доставка и монтаж на кабелен канал 150/60mm с дължина 2m | бр. | 4 | 13.59 | 54.36 | 65.232
14 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко"; - 1бр. розетка RJ45 cat. 6a. | бр. | 7 | 42.16 | 295.12 | 354.144
14 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко"; - 1бр. розетка RJ45 cat. 6a. | бр. | 7 | 42.16 | 295.12 | 354.144
15 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Плафон" с LED 20W/230V, IP44 | бр. | 1 | 37.19 | 37.19 | 44.628
15 | Доставка и монтаж на осветително тяло тип "Панел" 60х60см, за вграждане, LED 34W/230V | бр. | 48 | 70.59 | 3388.32 | 4065.984
13 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж с LED 35W/230V, IP44. | бр. | 5 | 83.01 | 415.05 | 498.06
14 | Доставка и монтаж на детектор за движение PIR 360º. | бр. | 9 | 30.78 | 277.02 | 332.424
15 | Доставка и монтаж на ключ единичен, комплект с конзолна кутия. | бр. | 8 | 13.4 | 107.2 | 128.64
9 | Доставка и монтаж на ключ единичен, комплект с конзолна кутия, IP44. | бр. | 3 | 15.96 | 47.88 | 57.456
10 | Доставка и монтаж на ключ сериен, комплект с конзолна кутия. | бр. | 6 | 13.54 | 81.24 | 97.488
11 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен, комплект с конзолна кутия. | бр. | 4 | 13.21 | 52.84 | 63.408
12 | Доставка и монтаж на лихт бутон, комплект с конзолна кутия. | бр. | 3 | 12.68 | 38.04 | 45.648
13 | Доставка и монтаж на бойлерно табло 25А/230V, за скрит монтаж , комплект с конзолна кутия. | бр. | 1 | 39.24 | 39.24 | 47.088
14 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" - единичен, комплект с конзолна кутия. | бр. | 38 | 9.75 | 370.5 | 444.6
15 | Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" - единичен, IP44, комплект с конзолна кутия. | бр. | 3 | 14.37 | 43.11 | 51.732
13 | Доставка и монтаж на контакт “Шуко”- единичен за монтаж на кабелен канал. | бр. | 6 | 13.42 | 80.52 | 96.624
14 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж, IP33. | бр. | 166 | 2.69 | 446.54 | 535.848
15 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки/скоби. | бр. | 6317 | 0.52 | 3284.84 | 3941.808
| Структурна кабелна система (СКС) |  |  |  |  | 0
9 | Доставка и монтаж на слаботоков комуникационен шкаф 19", 22U (BD), 600х600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващи панели; 1бр. входящ оптичен пач панел със съединители и пигтейли и сплаис касета за 24вл.,LC, 9/125µm OS2, 19", 1U; 2бр. пач панел 24мод. cat.6a зареден с 24 бр. кийстоун жак; 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат; 5бр. аранжиращи панели; 1бр. тава до 40кг.; 48бр. пач кабели cat.6a (дължина и цвят според аранжиране на място), 12бр. FO пач кабели Duplex LC/LC, 9/125µm OS2, (дължина и цвят според аранжиране на място); допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. Активно оборудване - след съгласуване с възложител, при ясни параметри на доставяната услуга (възможна доставка от доставчик на комуникационни услуги). | бр. | 1 | 998.29 | 998.29 | 1197.948
10 | Доставка и монтаж на безжична точка за достъп до интернет мрежа (Wireless Access Point). | бр. | 6 | 131.1 | 786.6 | 943.92
11 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | m | 345 | 2.61 | 900.45 | 1080.54
12 | Доставка на кабел F/FTP cat.6a. | m | 615 | 1 | 615 | 738
13 | Полагане на кабел F/FTP cat.6a на кабелна скара или над ок. таван. | m | 262 | 0.99 | 259.38 | 311.256
15 | Изтегляне на кабел F/FTP cat.6a в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 353 | 0.71 | 250.63 | 300.756
13 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки/скоби. | бр. | 2050 | 0.1 | 205 | 246
| Пожароизвестяване |  |  |  |  | 0
9 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | m | 190 | 2.19 | 416.1 | 499.32
10 | Доставка на кабел GR4 28205(1)-(5)R 2x0.5 mm². | m | 202 | 1.81 | 365.62 | 438.744
11 | Полагане на кабел GR4 28205(1)-(5)R 2x0.5 mm² на кабелна скара или над ок. таван. | m | 12 | 0.95 | 11.4 | 13.68
12 | Изтегляне на кабел GR4 28205(1)-(5)R 2x0.5 mm² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | m | 190 | 0.29 | 55.1 | 66.12
13 | Доставка и монтаж на адресируема пожароизвестителна централа с 1 кръг, по блок схема. | бр. | 1 | 850.25 | 850.25 | 1020.3
14 | Доставка и монтаж на адресируем димно-оптичен датчик | бр. | 25 | 71.25 | 1781.25 | 2137.5
15 | Доставка и монтаж на адресируем димно-оптичен и термодиференциален датчик | бр. | 4 | 71.25 | 285 | 342
9 | Доставка и монтаж на светлинен индикатор | бр. | 14 | 23.75 | 332.5 | 399
10 | Доставка и монтаж на адресируем ръчен пожароизвестителен бутон. | бр. | 2 | 52.25 | 104.5 | 125.4
11 | Доставка и монтаж на адресируема сирена със звуково-светлинна сигнализация. | бр. | 3 | 123.5 | 370.5 | 444.6
12 | Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация, IP44, за външен монтаж. | бр. | 1 | 199.5 | 199.5 | 239.4
14 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки. | бр. | 673 | 0.48 | 323.04 | 387.648
15 | 72-часови проби. | бр. | 1 | 47.5 | 47.5 | 57
13 | Настройка, тестване и пуск на системата. | бр. | 1 | 47.5 | 47.5 | 57
| Лабораторни изпитвания |  |  |  |  | 0
9 | Лабораторни изпитвания и съставяне на протоколи. | бр. | 1 | 400 | 400 | 480
X | Водопроводна и канализационна инсталации
Водопровод в сградата
1 | Водопровод от PPR тръби PN16 Ø32 | m | 3.1 | 24.13 | 74.8 | 89.76
2 | Водопровод от PPR тръби PN16 Ø25 | m | 9.9 | 21.28 | 210.67 | 252.804
3 | Водопровод от PPR тръби PN16 Ø20 | m | 6.6 | 17.58 | 116.03 | 139.236
4 | Водопровод от PPR тръби PN20 Ø25 | m | 10.9 | 21.28 | 231.95 | 278.34
5 | Водопровод от PPR тръби PN20 Ø20 | m | 5.5 | 17.58 | 96.69 | 116.028
6 | Водопровод от P-EX тръби Ø20 | m | 8.8 | 15.39 | 135.43 | 162.516
7 | Топлоизолация от пореста гума Ø32 | m | 3.1 | 11.5 | 35.65 | 42.78
8 | Топлоизолация от пореста гума Ø25 | m | 20.8 | 15.77 | 328.02 | 393.624
4 | Топлоизолация от пореста гума Ø20 | m | 12.1 | 11.5 | 139.15 | 166.98
5 | СК Ø1" | бр. | 1 | 33.63 | 33.63 | 40.356
6 | СК Ø3/4" | бр. | 2 | 30.69 | 61.38 | 73.656
7 | СК с изпразнител Ø1" | бр. | 1 | 38.1 | 38.1 | 45.72
8 | ОК Ø1" | бр. | 1 | 33.63 | 33.63 | 40.356
4 | ОК Ø3/4" | бр. | 1 | 30.69 | 30.69 | 36.828
5 | Ъглов СК Ø1/2" | бр. | 2 | 27.17 | 54.34 | 65.208
6 | Водомер с Q3=4m3/h, Ø3/4" с възможност за дистанционно отчитане | бр. | 1 | 1026 | 1026 | 1231.2
7 | Електрически обемен бойлер - 80л | бр. | 1 | 437 | 437 | 524.4
8 | Укрепители за водопровода , включително шпилки, скоби, дюбели, конзоли и др. | бр. | 44.8 | 14.73 | 659.9 | 791.88
4 | Смесител за кухненска мивка за студена и гореща вода с монтажен комплект | бр. | 1 | 123.5 | 123.5 | 148.2
5 | Смесител за тоалетна мивка за студена и гореща вода с монтажен комплект | бр. | 4 | 123.88 | 495.52 | 594.624
6 | Смесител за аусгус (сервизна мивка) за студена и гореща вода с монтажен комплект | бр. | 4 | 114.57 | 458.28 | 549.936
7 | Тоалетно казанче | бр. | 3 | 80.94 | 242.82 | 291.384
8 | Промиване и дезинфекция на водопровод | m | 44.8 | 5.23 | 234.3 | 281.16
6 | Хидравлично изпитване на водопровод | m | 44.8 | 5.51 | 246.85 | 296.22
| Канализация в сградата |  |  |  |  | 0
9 | Тръби от обикновено PVC Ø50 с фасонни парчета | m | 9.7 | 14.82 | 143.75 | 172.5
10 | Тръби от дебелостенно PVC Ø110 SN4 с фасонни парчета (за ВКК) | m | 5.6 | 25.08 | 140.45 | 168.54
11 | Тръби от PP-R Ø50 на лепене с фасонни парчета (за отвеждане на конденз) | m | 8 | 17.86 | 142.88 | 171.456
12 | Тръби от PP-R Ø32 на лепене с фасонни парчета (за отвеждане на конденз) | m | 36.5 | 34.87 | 1272.76 | 1527.312
13 | Тръби от PVC Ø110 SN8 с фасонни парчета (вкопана канализация) | m | 4.7 | 25.08 | 117.88 | 141.456
14 | Ревизионни отвори Ø110 за PVC | бр. | 3 | 15.68 | 47.04 | 56.448
15 | Противовакуумна клапа Ø110 за PVC | бр. | 2 | 27.08 | 54.16 | 64.992
9 | Подов сифон Ф50, със странично оттичане | бр. | 4 | 39.33 | 157.32 | 188.784
10 | Сифон за конденз Ø50mm | бр. | 1 | 37.53 | 37.53 | 45.036
11 | Тоалетна мивка, среден кръгъл формат, комплект със сифона, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. Уплътнения | бр. | 3 | 133.48 | 400.44 | 480.528
12 | Кухненска мивка, комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. Уплътнения | бр. | 1 | 133.48 | 133.48 | 160.176
13 | Аусгус (сервизна мивка), комплект със смесителна батерия и сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. Уплътнения | бр. | 1 | 133.48 | 133.48 | 160.176
14 | Кл.седало моноблок, комплект с казанче, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. Уплътнения | бр. | 3 | 247.38 | 742.14 | 890.568
9 | Укрепители за канал по вертикални клонове и водосточни тръби, включително шпилки, скоби, дюбели, конзоли и др. | бр. | 43 | 15.3 | 657.9 | 789.48
10 | Изпитване на канализация | m | 64.5 | 4.18 | 269.61 | 323.532
XI | ОВК инсталации
Вентилационна инсталация
1 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж, с дебит Q=520m3//h и напор H=250Pa, в комплект с меки връзки. | бр. | 1 | 469.53 | 469.53 | 563.436
2 | Доставка и монтаж на центробежен вентилатор за канален монтаж, с дебит Q=300m3//h и напор H=250Pa, в комплект с меки връзки. | бр. | 1 | 355.69 | 355.69 | 426.828
3 | Доставка и монтаж на конусен смукателен вентил ∅100 | бр. | 8 | 12.47 | 99.76 | 119.712
4 | Доставка и монтаж на конусен смукателен вентил ∅160 | бр. | 2 | 22.64 | 45.28 | 54.336
5 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф200, включително фитинги. | m | 23 | 29.76 | 684.48 | 821.376
6 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф160, включително фитинги. | m | 23 | 23.21 | 533.83 | 640.596
7 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф125, включително фитинги. | m | 10 | 18.67 | 186.7 | 224.04
8 | Доставка и монтаж на кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина ф100, включително фитинги. | m | 1 | 15.28 | 15.28 | 18.336
4 | Доставка и монтаж на покривна шапка ф160 | бр. | 1 | 70.3 | 70.3 | 84.36
5 | Доставка и монтаж на покривна шапка ф200 | бр. | 1 | 73.04 | 73.04 | 87.648
6 | Доставка и монтаж на коляно 90° от поцинкована ламарина ф200. | бр. | 4 | 35 | 140 | 168
7 | Доставка и монтаж на коляно 90° от поцинкована ламарина ф160. | бр. | 3 | 24.3 | 72.9 | 87.48
8 | Доставка и монтаж на коляно 90° от поцинкована ламарина ф125. | бр. | 1 | 17.31 | 17.31 | 20.772
4 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ø100 за въздуховод от поцинкована ламарина ф200. | бр. | 3 | 7.78 | 23.34 | 28.008
5 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ø160 за въздуховод от поцинкована ламарина ф160. | бр. | 1 | 12.98 | 12.98 | 15.576
6 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ø125 за въздуховод от поцинкована ламарина ф160. | бр. | 1 | 8.77 | 8.77 | 10.524
7 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ø125 за въздуховод от поцинкована ламарина ф125. | бр. | 1 | 8.79 | 8.79 | 10.548
8 | Доставка и монтаж на седлово отклонение Ø100 за въздуховод от поцинкована ламарина ф125. | бр. | 2 | 7.46 | 14.92 | 17.904
4 | Доставка и монтаж на преход ф200 към ф160 за въздуховод от поцинкована ламарина. | бр. | 1 | 19.76 | 19.76 | 23.712
5 | Доставка и монтаж на преход ф125 към ф100 за въздуховод от поцинкована ламарина. | бр. | 2 | 13.59 | 27.18 | 32.616
6 | Доставка и монтаж на регулираща клапа ф125 | бр. | 1 | 30.1 | 30.1 | 36.12
7 | Доставка и монтаж на тапа за въздуховод от поцинкована ламарина ф125. | бр. | 1 | 5.27 | 5.27 | 6.324
8 | Метална конструкция за укрепване. | кг | 20 | 17.12 | 342.4 | 410.88
| Климатична инсталация |  |  |  |  | 0
9 | Доставка и монтаж на външно тяло на инверторна мултисплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.= 11.2kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 12.5kW, комплект с комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. | бр. | 2 | 5053.05 | 10106.1 | 12127.32
10 | Доставка и монтаж на външно тяло на инверторна мултисплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.= 7.0kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 8.4kW, комплект с комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. | бр. | 2 | 3526.88 | 7053.76 | 8464.512
11 | Доставка и монтаж на вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за скрит таванен монтаж, касетъчен тип, с номинална охладителна мощност Qохл.= 2.60kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 2.90kW, комплект с дистанционно управление | бр. | 4 | 1333.8 | 5335.2 | 6402.24
12 | Доставка и монтаж на вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за скрит таванен монтаж, касетъчен тип, с номинална охладителна мощност Qохл.= 3.50kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 3.90kW, комплект с дистанционно управление | бр. | 2 | 1513.35 | 3026.7 | 3632.04
13 | Доставка и монтаж на вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за скрит таванен монтаж, касетъчен тип, с номинална охладителна мощност Qохл.= 5.30kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 5.80kW, комплект с дистанционно управление | бр. | 2 | 1821.15 | 3642.3 | 4370.76
14 | Доставка и монтаж на Вътрешно тяло на инверторна мултисплит система за висок стенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.= 3.5kW, номинална отоплителна мощност Qот.= 4.0kW, комплект с дистанционно управление | бр. | 2 | 740 | 1480 | 1776
15 | Доставка и монтаж на електрически конвектор, влагоустойчив с отоплителна мощност 400W | бр. | 3 | 270.61 | 811.83 | 974.196
9 | Доставка и монтаж на електрически конвектор с отоплителна мощност 600W | бр. | 1 | 274.15 | 274.15 | 328.98
10 | Доставка и монтаж на медна тръба ø6,35 включително и фасони | m | 112 | 13.2 | 1478.4 | 1774.08
11 | Доставка и монтаж на медна тръба ø9,52 включително и фасони | m | 82 | 16.6 | 1361.2 | 1633.44
12 | Доставка и монтаж на медна тръба ø12,70 включително и фасони | m | 30 | 19.39 | 581.7 | 698.04
11 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм и бандажна лента отгоре за медна тръба ø6,35 | m | 112 | 1.69 | 189.28 | 227.136
12 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм и бандажна лента отгоре за медна тръба ø9,52 | m | 82 | 1.92 | 157.44 | 188.928
13 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм и бандажна лента отгоре за медна тръба ø12,70 | m | 30 | 2.14 | 64.2 | 77.04
14 | Проба и пуск на климатична инсталация | бр. | 4 | 59.38 | 237.52 | 285.024
15 | Метална конструкция за укрепване. | кг | 50 | 6.41 | 320.5 | 384.6
|  | КРАЙНА СУМА БЕЗ ДДС |  |  | 299680 | 359616
|  | ДДС 20% |  |  | 59936
|  | КРАЙНА СУМА С ДДС |  |  | 359616